## circuitos
Nombre | Sistema | Conductor | Paralelos | I_diseno | cos_phi | L_m | Temp_amb | In_A | curva
TD-RACKS-1 | 3F | 70mm2 | 1 | 160 | 0.95 | 25 | 30 | 200 | C
TD-RACKS-2 | 3F | 50mm2 | 1 | 120 | 0.95 | 30 | 30 | 160 | C
TD-HVAC | 3F | 95mm2 | 1 | 210 | 0.9 | 18 | 30 | 250 | D
TD-SERV | 3F | 25mm2 | 1 | 70 | 0.9 | 40 | 30 | 100 | C

## perfil
campo | valor
norma | MM2
proyecto | LEO-ARICA