# MEMORIA EXPLICATIVA DE CÁLCULO
Instalación Eléctrica Interior — MOTOR-M8
Revisión: CLI

# Portada

Proyecto: MOTOR-M8

Revision: CLI

Fecha: 19/04/2026 16:40

Norma: AWG

Perfil: Industrial / Telecom

# Antecedentes

Sistema de referencia: 380V / 3F / 50Hz

Norma aplicada: RIC N°04 / IEC 60228 — Conductores AWG

# Cuadro de cargas

| Circuito | Conductor | I_diseno (A) | Potencia Activa (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| BOMBA-01 | 6AWG | 63.0 | 20349.0 |

# Calculo DeltaV

| Circuito | L_m | S_mm2 | dv_v | dv_pct | estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOMBA-01 | 10.0 | 13.3 | 1.436 | 0.378 | OK |

Cálculo de cortocircuito: no declarado en este proyecto.
Verificar con herramienta SIMARIS si aplica.

# Conclusion

n_ok: 1

n_fallas: 0

max_dv_pct: 0.378

max_icc_ka: No calculado

status: OK